## Лист1
№ | Параметры |  |  | Значение параметра | [17 empty] | Иные требоввания
п/п
1 | Освещение |  | Рабочее | Нет | [7 empty] | Светодиодное
|  |  | Аварийное | Нет | [7 empty] | Да
|  |  | Ремонтное | Нет | [7 empty] | Да
|  |  | Уличное | Нет | [7 empty] | Да
освещение входов
2 | Вентиляция |  |  | Нет | [7 empty] | Да
3 | Кондиционирование |  |  | Нет | [7 empty] | Да
4 | Обогрев |  |  | Нет | [7 empty] | Да
5 | Система охранно-пожарной сигнализации |  |  | Нет |  |  |  |  | Гранит-4 | [5 empty] | Приборы НВП «Болид»
| Система контроля и управления доступом |  |  | Нет | [10 empty] | Приборы НВП «Болид»
6 | Высота фундамента, м |  |  | 0,4 | 0,6 |  | 0,8 |  |  | 1,0 |  |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 | 2,0 | 2,2
7 | Лестницы |  |  | Нет | [6 empty] | Да
8 | Система водослива |  |  | Нет | [6 empty] | Без обогрева | [6 empty] | С греющим кабелем
9 | Стойка воздушного ввода |  |  | Нет |  | Без ОПН
С ОПНп-6/7,2/2 УХЛ1
С ОПНп-10/12/2 УХЛ1
10 | Температурный режим
| - внутри здания |  |  | Автоматический режим | [11 empty] | Ручной режим
|  |  |  | +5 °С | [11 empty] | Проставляется вручную
| - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  | Проставляется вручную
11 | Район по снеговой нагрузке |  |  | Менее IV | [6 empty] | IV | [6 empty] | V
12 | Район по скоростному напору ветра |  |  | Менее IV | [10 empty] | IV
13 | Сейсмичность баллов |  |  | менее 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9
14 | Степень огнестойкости МЭБ |  |  | II | [10 empty] | IV
15 | Конструкция рамы крыши |  |  | Двускатная подъемная крыша по п.3.1
16 | Цветовое решение модуля
типовое
| Крыша и фронтон |  |  | RAL 7032 - галечный серый
| Стойки |  |  | RAL 7032 - галечный серый
| Рамы основания |  |  | RAL 7032 - галечный серый
| Рамы потолка |  |  | RAL 7032 - галечный серый
| Рамы дверей |  |  | RAL 7032 - галечный серый
| Стены (панели) | Наружная сторона |  | RAL 9003 - белый
|  | Внутренняя сторона |  | RAL 9003 - белый
| Потолок (панели) |  |  | RAL 9003 - белый
| Лестница (площадка) |  |  | Гор.Ц
| Ограждение цоколя |  |  | RAL 7032 - галечный серый
17 | Дополнительные требования
| Козырьки на двери |  |  | Нет | [9 empty] | Да
| Доводчики |  |  | Нет | [9 empty] | Да
| Устройство фиксации двери в открытом положении |  |  | Нет | [9 empty] | Да
| Ограждение фундамента |  |  | Нет |  |  |  | Сетчатое ограждение | [7 empty] | Профлист
Опросный лист для заказа модуля электротехнических блоков двухэтажного
«Согласовано»
Потребитель____________________________ Заказ №______________________
Должность_____________________________ Дата изготовления_______________
Ф.И.О._________________________________ М.П.
Подпись: _____________ Дата: ____________