{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Внимание","Основной","Вводные данные"],"not_rendered":{"charts":0,"images":19,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"row_number_cap","date_system":"1900"}

{"sheet":"Внимание","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Основной","index":1,"n_rows":74,"n_cols":11,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[11,0,11,3],[11,4,11,10],[12,0,12,3],[12,4,12,10],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,10],[0,0,8,4],[0,5,8,10],[9,0,9,2],[9,3,9,10],[10,0,10,3],[10,4,10,10],[17,1,17,3],[17,4,17,10],[18,1,18,3],[18,4,18,10],[19,1,19,3],[19,4,19,10],[14,1,14,3],[14,4,14,10],[15,1,15,3],[15,4,15,10],[16,1,16,3],[16,4,16,10],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[23,7,23,10],[24,2,24,3],[24,4,24,6],[24,7,24,10],[20,1,20,3],[20,4,20,10],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,21,3],[21,4,21,6],[21,7,21,10],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,22,10],[30,0,31,0],[30,1,31,2],[30,4,30,6],[30,7,30,10],[31,4,31,6],[31,7,31,10],[25,0,28,0],[25,1,28,3],[25,4,27,5],[25,6,27,6],[25,7,27,8],[25,9,27,10],[28,4,28,6],[28,7,28,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,6],[33,7,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,6],[34,7,34,10],[29,1,29,3],[29,4,29,6],[29,7,29,10],[35,1,35,3],[35,4,35,6],[35,7,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[42,4,42,6],[42,7,42,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[46,2,46,3],[46,4,46,10],[47,2,48,3],[47,4,48,9],[49,2,49,3],[49,4,50,9],[50,2,50,3],[40,0,43,0],[40,1,43,3],[40,4,40,6],[40,7,40,10],[41,4,41,6],[41,7,41,10],[43,4,43,6],[43,7,43,10],[45,0,50,0],[61,7,61,8],[62,2,62,3],[62,4,62,6],[62,7,62,10],[55,2,56,3],[55,4,56,9],[57,2,57,3],[39,4,39,10],[57,4,57,10],[44,1,44,3],[44,4,44,6],[44,7,44,10],[51,2,52,3],[51,4,52,10],[53,2,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,6],[53,7,54,9],[59,7,59,8],[60,4,60,6],[60,7,60,8],[45,1,50,1],[45,2,45,3],[45,4,45,10],[67,0,72,0],[51,1,66,1],[51,0,66,0],[67,1,72,2],[71,3,71,6],[71,7,71,10],[72,3,72,6],[72,7,72,10],[73,1,73,10],[63,2,66,2],[63,3,64,3],[63,4,64,6],[63,9,64,9],[65,3,66,3],[65,4,66,6],[65,8,66,8],[63,8,64,8],[63,7,64,7],[65,7,66,7],[58,2,61,2],[58,4,58,6],[58,7,58,8],[59,4,59,6],[61,4,61,6]],"read":"row_number_cap"}
[null,null,null,null,null,"9.1 Опросный лист\nна изготовление КТП СЭЩ Б(М)-110 кВ\nзаказ № \nпроизводства 3АО «ГК «Электрощит» -\nТМ Самара»"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Заказчик"]
["Наименование объекта"]
["Адрес объекта"]
["Контактное лицо (ФИО/телефон) "]
[1,"Тип: КТП СЭЩ Б(М)",null,null,"КТП СЭЩ Б(М) - "]
[2,"Номинальный ток ввода КРУ 10/(6)  кВ, А",null,null,"Выбрать из списка"]
[3,"Тип силового трансформатора"]
[4,"Очередь поставки",null,null,"Выбрать из списка"]
[5,"Тип изоляции",null,null,"Выбрать из списка"]
[6,"Тип покрытия металлоконструкции ПС",null,null,"Гор.Ц (по умолчанию)"]
[7,"Тип фундамента",null,null,"Выбрать из списка"]
[8,"Высота фундамента, мм",null,null,"Перед выбором укажите тип фундамента"]
[9,"Жесткая\nошиновка","Номинальный ток, А",null,"690 (по умолчанию)"]
[null,null,"Сквозной ток, кА",null,"65  (по умолчанию)"]
[null,null,"Ток термической стойкости, кА",null,"25  (по умолчанию)"]
[null,null,null,null,"В поставку не входит"]
[10,"Гибкая ошиновка",null,null,"По спец-ии\nпроектной\nорганизации",null,null,"Типовая"]
[]
[]
[null,null,null,null,"В поставку не входит"]
[11,"Тип разъединителя",null,null,"Выбрать из списка",null,null,"Выбрать из списка"]
[12,"Тип привода\nразъединителя",null,"Главные ножи","Укажите тип разъединителя",null,null,"Укажите тип разъединителя"]
[null,null,null,"Заземляющие ножи","Выберите привод глав. ножей",null,null,"Выберите привод глав. ножей"]
[13,"Наличие ВБУ при применении ПД-СЭЩ"]
[14,"Тип выключателя",null,null,"Выбрать из списка"]
[15,"Тип трансформатора тока",null,null,"Выбрать из списка"]
[16,"Тип трансформатора напряжения",null,null,"Выбрать из списка"]
[17,"Тип ОПН"]
[18,"Тип ОПН нейтрали обмоток ВН сил. тр-ра"]
[19,"Тип заземлителя нейтрали"]
[20,"Тип привода заземлителя нейтрали"]
[21,"Схемы вспомогательных соединений \nблоков (согласно ТИ-102)",null,null,"Б220-13,14,15,16,18,20,24,25",null,null,"0ГК."]
[null,null,null,null,"Б220-42",null,null,"0ГК."]
[null,null,null,null,"Б220-70,72",null,null,"0ГК."]
[null,null,null,null,"Б220-73,473",null,null,"0ГК."]
[22,"Способ доставки",null,null,"Выбрать из списка"]
[23,"Дополнительно","Типовые двухуровневые\nкабельные конструкции"]
[null,null,"Площадки обслуживания для приводов выключателя"]
[null,null,"Площадки обслуживания типа \"ПД-42\" для ТСН 6(10) кВ, шкафов силовых трансформаторов и отдельностоящих блоков разъединителя \n(Н фундамента от 1000 мм)",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[null,null,"Отдельные стойки под",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,"выносные клеммные шкафы"]
[23,"Дополнительно","Отдельные стойки под выносные блоки управления разъединителем"]
[]
[null,null,"Туалет",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[null,null,"Осветительная установка ОУ2",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[null,null,"Подставка под блоки ПД-41\n(при повышенном снеговом покрове)"]
[null,null,"Зажим на силовой трансф. АШМ","Вывод ВН","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,null,"Вывод СН","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,null,"Вывод НН","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,null,"Вывод нулевой","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,"ЗИП"]
[null,null,"Внешнее\nограждение\nПС","Незаглубленное",null,null,null,null,"пог. м.","Съемная \nпанель с калиткой","шт."]
[]
[null,null,null,"Заглубленное",null,null,null,null,"пог. м.","Ворота, ШТ."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Калитка, ШТ."]
[24,"ОРУ 110 кВ по\nразвитым\nсхемам\n(110-12,13,14)",null,"Модуль ОРУ 110 кВ, Р-"]
[null,null,null,"Кол-во модулей, шт."]
[null,null,null,"Номинальный ток ячейки, А"]
[null,null,null,"Ток термической\nстойкости, кА"]
[null,null,null,"Номинальный ток сборных шин, А"]
[null,null,null,"Кол-во трехфазных пролетов, шт."]
[25,"Дополнительные требования:"]

{"sheet":"Вводные данные","index":2,"n_rows":37,"n_cols":27,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,5,8],[19,6,21,6],[26,6,27,6],[33,4,34,4]]}
["Номинальный ток ввода КРУ 10/(6)  кВ, А",null,"Очередь поставки",null,"Тип изоляции",null,"Тип покрытия",null,"Тип фундамента","Лежни","Сваи"]
[630,null,"Все (по умолчанию)",null,"Фарфор",null,"Эмаль",null,"Высота фундамента",500,500]
[1000,null,"Только I",null,"Полимер",null,"Гор.Ц",null,null,null,1000]
[1250,null,"Только II",null,null,null,null,null,null,null,1200]
[1600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300]
[2000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500]
[2500,null,"Столбец1",null,"Столбец1",null,"Столбец1"]
[3150,null,"ТФЗМ-200",null,"СРА-245",null,"ЖД"]
[4000,null,"ТG-245",null,"НАМИ-220",null,"Автотранспорт"]
[null,null,"ТФМ-220",null,"СРВ-245",null,"Другое"]
[null,null,"ТГФ-220",null,"НКФ-200"]
[null,null,"ТОГФ-220",null,"НОГ-220"]
["Столбец1",null,"ТФЗМ-220",null,"НДКМ-220"]
["ВГТ-220",null,"ТГМ-220",null,"НКФ-220",null,"Тип туалета"]
["242PMR",null,"IOSK-245",null,"DFK-245",null,"Типовой СЭЩ"]
["3AP1FG-245",null,"CA-245",null,"TEMP-245",null,"Покупной"]
[null,null,"ТРГ-220",null,"ЗНГ-220"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Тип разъединителя","РН-СЭЩ-1-1250А","РН-СЭЩ-2-1250А","РН-СЭЩ-1-2000А","РН-СЭЩ-2-2000А","РНП-СЭЩ-1-1250А","РНП-СЭЩ-2-1250А","РНП-СЭЩ-1-2000А","РНП-СЭЩ-2-2000А","РГ.1-1000А (ЗАО ЗЭТО)","РГ.2-1000А (ЗАО ЗЭТО)","РГ.1-2000А (ЗАО ЗЭТО)","РГ.2-2000А (ЗАО ЗЭТО)","РГН.1-1000А (ЗАО ЗЭТО)","РГН.2-1000А (ЗАО ЗЭТО)","РГН.1-2000А (ЗАО ЗЭТО)","РГН.2-2000А (ЗАО ЗЭТО)","SGF245n-1-1600А (ABB)","SGF245n-2-1600А (ABB)","SGF245p-1-2500А (ABB)","SGF245p-2-2500А (ABB)"]
[null,null,null,null,null,null,"Привод глав. ножей","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","ПД-14-00 УХЛ1","НА31-80","НА31-80","НА31-80","НА31-80"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","MT50","MT50","MT50","MT50"]
["Тип АШМ",null,null,null,null,null,null,"ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ",null,null,null,null,null,null,null,null,"MT100","MT100","MT100","MT100"]
["АШМ-3-2"]
["АШМ-4-2"]
["АШМ-5-2"]
["АШМ-5-3",null,null,null,null,null,"Привод главных ножей","НА31-80","MT50","MT100","ПД-14-00 УХЛ1","ПРГ-00-6 УХЛ1","ПД-СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ"]
["АШМ-12-1",null,null,null,null,null,"Привод зазем. ножей","НА31-80","MT50","MT100","ПРГ-01-6 УХЛ1","ПРГ-01-6 УХЛ1","ПД-СЭЩ","ПДС-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ"]
["АШМ-16-1",null,null,null,null,null,null,null,"НА31-80","НА31-80","ПД-14-01 УХЛ1",null,"ПР-М СЭЩ","ПР-М СЭЩ "]
["АШМ-16-2"]
["АШМ-20-1"]
["АШМ-20-2"]
["АШМ-22-1"]
["АШМ-27-1",null,null,null,"Тип заземл. нейтрали","ЗОН-СЭЩ-110","ЗОН-110Б-II УХЛ1","ЗОН-110М-II УХЛ1","SGF TEC 123","ЗР-110 УХЛ1","ЗОН-110Б-I УХЛ1","ЗОН-110М-I УХЛ1"]
["АШМ-30-1",null,"Номинальный ток яч. КРУБ",null,"Тип привода зазем-\nлителя нейтрали","ПРЗ СЭЩ-16 УХЛ1","ПРГ-00-2 УХЛ1","ПРГ-00-2 УХЛ1","НА31-80","ПД-14-01УХЛ1","ПРГ-00-2 УХЛ1","ПРГ-00-2 УХЛ1"]
["Другое",null,1000,null,null,"ПД СЭЩ-10-90 УХЛ1",null,null,null,"ПРГ-01-6УХЛ1"]
[null,null,2000]
[null,null,"Желтым цветом - не уверена"]