# Приложение В
(обязательное)

| Заказ №__________________ | «Согласовано» Заказчик_________________________ Должность_______________________ Ф.И.О.__________________________ Дата____________________________ |
| --- | --- |

Опросный лист на КТП-СЭЩ-К в габарите до 250 кВА

| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| --- | --- | --- |
| Количество КТП-СЭЩ-К, шт. |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) | ВВ 1) |  |
|  | ВК |  |
| Узел установки разъединителя 6(10) кВ в комплекте поставки | РЛНД-СЭЩ | РЛК-СЭЩ | нет |
|  | на отдельно стоящей опоре |  |
|  | на металлоконструкции |  |
| Защита от перенапряжений на стороне ВН (6(10) кВ) | РВО | ОПН |
|  |  | нет |
| Тип силового трансформатора | ТМГ-СЭЩ | ТС-СЭЩ до 160кВА |
|  |  | ТМ-СЭЩ до 100кВА |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 | ∆/ YН-11 |
|  |  | Y/ZН-11 |
| Силовой трансформатор в комплекте поставки | да | нет |
| В в о д 0,4 кВ | Коммутационный аппарат | ВР32-37 | ВА-СЭЩ, CVS, NSX___________2) |
|  | Учет электроэнергии | да | нет |
|  | Наличие электронного счетчика трансформаторного включения | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 |  |
|  |  | Активной и реактивной энергии | Меркурий 230АR-03R | СЭТ-4ТМ.03M.09 ПСЧ-4ТМ.05М.17 ЦЭ6850М 3) СЕ302.S33.543J Альфа 4) |
|  | Измерения тока и напряжения | нет | да |
| Защита от перенапряжений на стороне НН (0,4 кВ) | нет | РВН |
|  |  | ОПН |
| Фидер уличного освещения | наличие | нет | да 6) |
|  | Номин. ток, А (аппарат) | 16 (предохр.) | 25 (предохр.) | 40 (выкл.) 5) | 63 (выкл.) 5) | 100 (выкл.)5) |
| Внешняя розетка | наличие | нет | да |
|  | номин. ток розетки, А | 60 | 100 |
|  | номин. ток выключателя, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Тип транспортировки | ж/д транспорт | автотранспорт |

Количество фидеров отходящих линий по токам расцепителей

| Аппарат | ВА-СЭЩ, CVS, NSX стационарного исполнения |
| --- | --- |
|  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внимание!  Перед заполнением опросного листа, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с ТИ-151-2008.

Внимание! Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4кВ превышает номинальный ток установленного силового трансформатора, ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик.

При заполнении опросного листа необходимо обвести необходимые параметры. Представленные опции в графе «Типовое исполнение» возможно заменить на представленные варианты в графе «Возможные опции».

- При сочетании вводов «ВВ» воздушный вывод возможен не более чем для пяти линий с учетом линии уличного освещения. Для остальных вывод кабелем.

- Обозначение автоматического выключателя указывается заказчиком.

- ЦЭ6850М  0.2S/0.5  220В 5-7.5А  2Н 1Р ШЗ1.

- На счетчики «Альфа» необходимо заполнить опросный лист завода изготовителя счетчика.

- При условии выполнения уличного освещения с защитой на выключатель, то он входит в общее количество отходящих линий.

- При сочетании вводов ВК фидер уличного освещения вывести кабелем вниз.

Продолжение приложения В

| Заказ №__________________ | «Согласовано» Заказчик_________________________ Должность_______________________ Ф.И.О.__________________________ Дата____________________________ |
| --- | --- |

Опросный лист на КТП-СЭЩ-К в габарите до 400 кВА

| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| --- | --- | --- |
| Количество КТП-СЭЩ-К, шт |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) | ВВ 1) |  |
|  | ВК |  |
|  | КК |  |
| Узел установки разъединителя 6(10) кВ в комплекте поставки | ВВ, ВК | РЛНД-СЭЩ | РЛК-СЭЩ | нет |
|  |  | на отдельно стоящей опоре |  |
|  |  | на металлоконструкции |  |
|  | КК 2) | нет | РЛНД | РЛК |
|  |  |  | на отд. стоящей опоре |
| Защита от перенапряжений на стороне ВН (6(10) кВ) | ВВ,ВК | РВО | ОПН |
|  |  |  | нет |
|  | КК | нет | ОПН |
| Тип силового трансформатора | ТМГ-СЭЩ | ТМ-СЭЩ |
|  |  | ТС-СЭЩ |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 | ∆/ YН-11 |
|  |  | Y/ZН-11 |
| Силовой трансформатор в комплекте поставки | да | нет |
| В в о д 0,4 кВ | Коммутационный аппарат | до 250 кВА | ВР32-37 | ВА-СЭЩ ________ 3) |
|  |  | 400 кВА | ВА-СЭЩ, CVS, NSX 630А | ВР32-39 |
|  | Учет электроэнергии | да | нет |
|  | Наличие электронного счетчика трансформаторного включения | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 |  |
|  |  | Активной и реактивной энергии | Меркурий 230АR-03R | СЭТ-4ТМ.03М.09 ПСЧ-4ТМ.05М.17 ЦЭ6850М 4) СЕ302.S33.543J Альфа 5) |
|  | Измерения тока и напряжения | нет | да |
| Защита от перенапряжений на стороне НН (0,4 кВ) | нет | РВН |
|  |  | ОПН |
| Фидер уличного освещения | наличие | нет | да7) |
|  | номинальный ток, А (аппарат) | 16 (предохр.) | 25 (предохр.) | 40 (вык)6) | 63 (вык)6) | 100 (вык)6) |
| Внешняя розетка | наличие | нет | да |
|  | номин. ток розетки, А | 60 | 100 |
|  | номинальный ток выключателя, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Сочетание вариантов стенок либо дверного проёма для демонтажа трансформатора | без дверного проёма с двух сторон | дверной проём с двух сторон |
|  |  | один дверной проём слева от УВН |
|  |  | один дверной проём справа от УВН |
| Тип транспортировки | ж/д транспорт | автотранспорт |

Количество фидеров отходящих линий по токам расцепителей

| Аппарат | ВА-СЭЩ, CVS, NSX стационарного исполнения |
| --- | --- |
|  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внимание!  Перед заполнением опросного листа, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с ТИ-151-2008.

Внимание! Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превышает номинальный ток установленного силового    трансформатора, ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик.

При заполнении опросного листа необходимо обвести необходимые параметры. Представленные опции в графе «Типовое исполнение» возможно заменить на представленные варианты в графе «Возможные опции».

1 При сочетании вводов «ВВ» воздушный вывод возможен не более чем для пяти линий с учетом линии уличного освещения. Для остальных вывод кабелем.

2 Имеется силовой разъединитель в конструкции КТП-СЭЩ-К.

3 Обозначение автоматического выключателя указывается заказчиком.

4 ЦЭ6850М  0.2S/0.5  220В 5-7.5А  2Н 1Р ШЗ1

5 На счетчики «Альфа» необходимо заполнить опросный лист завода изготовителя счетчика.

6 При условии выполнения уличного освещения с защитой на выключатель, то он входит в общее количество отходящих линий.

7 При сочетании вводов ВК, КК фидер уличного освещения вывести кабелем вниз.

Продолжение приложения В

| Заказ №__________________ | «Согласовано» Заказчик_________________________ Должность_______________________ Ф.И.О.__________________________ Дата____________________________ |
| --- | --- |

Опросный лист на КТП-СЭЩ-К в габарите до 1000 кВА

| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| --- | --- | --- |
| Количество КТП-СЭЩ-К, шт. |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) | ВВ 1) |  |
|  | ВК |  |
|  | КК |  |
| Узел установки разъединителя 6(10) кВ на отдельно стоящей опоре в комплекте поставки | РЛНД-СЭЩ | нет |
|  | РЛК-СЭЩ |  |
| Защита от перенапряжений на стороне ВН 6 (10) кВ | ВВ, ВК | РВО | ОПН |
|  |  |  | нет |
|  | КК | нет | ОПН |
| Тип силового трансформатора | ТМГ-СЭЩ | ТМ-СЭЩ |
|  |  | ТС-СЭЩ |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 | ∆/ YН-11 |
|  |  | Y/ZН-11 |
| Силовой трансформатор в комплекте поставки | да | нет |
| В в о д 0,4 кВ | Коммутационный аппарат | 160400 кВА | РЕ 19-41 | ВА-СЭЩ, CVS, NSX 400(630)2) |
|  |  | 400630 кВА |  | Compact NS 630-1000 |
|  |  | 6301000 кВА | РЕ 19-43 | Compact NS 1600 |
|  | Учёт электроэнергии | да | нет |
|  | Наличие электронного счётчика трансформаторного включения | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 | СЭТ-4ТМ.03М.09 ПСЧ-4ТМ.05М.16 ЦЭ6850М 3) СЕ302.S33.543J Альфа 4) |
|  |  | Активной и реактивной энергии | Меркурий 230AR-03R |  |
|  | Измерения тока и напряжения | нет | да |
| Защита от перенапряжений на стороне 0,4 кВ | нет | РВН |
|  |  | ОПН |
| Фидер уличного освещения | наличие | нет | да 6) |
|  | номинальный ток, А (аппарат) | 16 (предохр.) | 25 (предохр.) | 40 (выкл)5) | 63 (выкл)5) | 100 (выкл)5) |
| Внешняя розетка | наличие | нет | да |
|  | номин.ток розетки,А | 60 | 100 |
|  | номинальный ток выключателя, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Наличие коридора обслуживания со стороны РУНН | нет | да |
| Тип транспортировки | ж/д транспорт | автотранспорт |

Количество фидеров отходящих линий по токам расцепителей

| Аппарат | ВА-СЭЩ, CVS, NSX, Compact NS стационарного исполнения |
| --- | --- |
|  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | NS | NS |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внимание!  Перед заполнением опросного листа, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с ТИ-151-2008.

Внимание! Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4кВ превышает номинальный ток установленного силового трансформатора, ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик.

При заполнении опросного листа необходимо обвести необходимые параметры. Представленные опции в графе «Типовое исполнение» возможно заменить на представленные варианты в графе «Возможные опции».

- При сочетании вводов «ВВ» воздушный вывод возможен не более чем для пяти линий с учетом линии уличного освещения. Для остальных вывод кабелем.

- Обозначение автоматического выключателя указывается заказчиком.

- ЦЭ6850М  0.2S/0.5  220В 5-7.5А  2Н 1Р ШЗ1.

- На счетчики «Альфа» необходимо заполнить опросный лист завода-изготовителя счетчика.

- При условии выполнения уличного освещения с защитой на выключатель, то он входит в общее количество отходящих линий.

- При сочетании вводов ВК, КК фидер уличного освещения вывести кабелем вниз.