#### логотип

**ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»**

**Телефон: +7 (846) 2-777-444**

e-mail: sales@electroshield.ru

####

#### Опросный лист

**по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ производства**

**ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ-Самара»**

1 Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование предприятия

2 Наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3 Тип выключателя ВВУ-СЭЩ-П9-6-20/1000 УХЛ 5.1 (пружинно-моторный привод)

4 Исполнение выключателя.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение выключателя** | **Межполюсное расстояние верхних контактов выключателя** | **Блок утечки, вал короткозамыкателя** | **Блок-контакты аварийной сигнализации** | **Тип КРУ** | **Отметить нужный вариант любым знаком.** |
| **ВВУ-СЭЩ-П9-6-20/1000 УХЛ5.1-01** | **170мм** | **нет** | **обычные** | **КРУРН-6** |  |
| **ВВУ-СЭЩ-П9-6-20/1000 УХЛ5.1-02** | **170мм** | **есть** | **обычные** |  |
| **ВВУ-СЭЩ-П9-6-20/1000 УХЛ5.1-03** | **135мм** | **нет** | **экранированные** | **КРУВ-6** |  |
| **ВВУ-СЭЩ-П9-6-20/1000 УХЛ5.1-04** | **135мм** | **есть** | **экранированные** |  |

5 Количество выключателей \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

6 Тип заменяемого выключателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7 Оперативное напряжение питания цепей управления привода выключателя 100 В переменного тока частоты 50 Гц.

8 Ток срабатывания расцепителей максимального тока 5 А.

9 Напряжение питания электромагнита устройства отключения минимального напряжения

100 В переменного тока частоты 50 Гц.

10 Штепсельный разъем типа HAN 72DD (72 цепи), конструктивное исполнение разъема -угловое.

11 Дополнительные требования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12 Доставка: самовывоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 доставка поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_