ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____________ на разъединители РГП СЭЩ®-35 кВ

|  | АО «Группа компаний «Электрощит»–ТМ Самара» | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
|  | Контакт-центр тел. +7 846 2777444 |  |
|  | 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" | Место установки: |
|  |  | № заказа: |

Тип разъединителя                                                                                                                       М.П.

| Параметры | Варианты исполнения |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ | ( |
| 1 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 630 А / 12,5 кА / 31,5 кА |  |
|  | 1000 А / 20 кА / 50 кА |  |
|  | 2000 А / 31,5 кА / 80 кА |  |
| 2 Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая | II* (С4-195-II УХЛ1) |  |
|  |  | IV (С4-195-IV-М УХЛ1, по заказу) |  |
|  | Полимерная | III (ОСК-12,5-35-Б-3 УХЛ1) |  |
| 3 Наличие и количество заземлителей | Без ножей заземления |  |
|  | 2 |  |
|  | 1а (заземлитель со стороны неподвижной колонки) |  |
|  | 1б (заземлитель со стороны поворотной колонки) |  |
| 4 Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  | 2-полюсный | ведущий полюс слева |  |
|  |  | ведущий полюс справа |  |
|  | 3-полюсный | ведущий полюс слева |  |
|  |  | ведущий полюс в центре |  |
|  |  | ведущий полюс справа |  |
| 5 Наличие общей рамы* | ДА ( | НЕТ ( |
| 6 Тип установки | Горизонтальная | ( |
| 7 Межфазное расстояние* | Стандартная поставка (1090 мм) |  |
|  | По заказу |  |
| 8 Типы приводов | Привод главных ножей | Электродвигательный |  |
|  |  | Ручной |  |
|  | Привод заземляющих ножей | Электродвигательный |  |
|  |  | Ручной |  |
| 9 Тип ручного привода | ПР-М СЭЩ®-16-90 УХЛ1 (электромагнитный блок-замок) |  |
|  | Совмещенный ПР СЭЩ-(-А (механический блок-замок) |  |
|  | Совмещенный ПР СЭЩ-(-Б (электромагнитный блок-замок) |  |

| 10 Тип электродвигательного привода | ПД СЭЩ®-11-90 Напряжение питания двигателя: 400/230В переменное трехфазное. Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПД СЭЩ®-20-90 Напряжение питания двигателя: 220 В постоянное/переменное однофазное. Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное. |  |
| 11 Наличие выносного блока управления (ВБУ) | ДА ( | НЕТ ( |
| 12 Соединительные валы от приводов до разъединителя* | ДА ( | НЕТ ( (поставляются наконечники) |
| 13 Кронштейн крепления приводов* | ДА ( | НЕТ ( |
| 14 Наличие защитного козырька* | ДА ( | НЕТ ( |
| 15 Наличие опорной стойки* |
| С опорной стойкой ( | Без опорной стойки ( |
| Высота стойки, D, мм из ряда 1900; 2100; 2500; 2700; 2900; 3000; 3350; 3700; 4000; 4450 | мм | Высота от земли до плоскости установки разъединителя, С, мм | мм |
| Высота фундамента, В, мм: |  |  |
| 16 Способ отгрузки* | Автотранспорт заказчика ( | Автотранспорт поставщика ( | Ж/Д транспорт ( |
| 17 Количество разъединителей, шт. |  |
| 18 Дополнительные требования к разъединителю |  |

* Не заполнять для разъединителей, предназначенных для КТПБ СЭЩ®-35.

Ф.И.О. ответственного за оформление опросного листа на заказ:

Подпись:                                                  Дата заполнения опросного листа: