### Опросный лист на разъединитель РЛК-СЭЩ®

Производитель: Электрощит Самара

1 Заказчик________________________________________________________________________

наименование предприятия

2 Номинальное напряжение, кВ:

| 10 ( | 15 ( | 20 ( |
| --- | --- | --- |

3 Тип разъединителя РЛК-СЭЩ горизонтальной установки:

| Трехполюсный ( | Однополюсный ( (только для 10 кВ) |
| --- | --- |

4 Номинальный ток, А:

| 400 (только для 10 кВ) ( | 630 ( |
| --- | --- |

5 Исполнение разъединителя РЛК-СЭЩ:

| Эконом (Рама разъединителя Ц15+ЛКП. Гибкая связь из медной ленты) ( | Основной (Рама разъединителя «горячий цинк». Гибкая связь из «плетенки») ( |
| --- | --- |

6 Количество заземлителей:

| Нет ( | 1а ( (заземлитель со стороны гибкой связи) | 1б ( (заземлитель со стороны разъемного контакта) | 2 ( |
| --- | --- | --- | --- |

7 Изоляторы (для разъединителя 10 кВ):

| ИОСК-4/10-II-1 УХЛ1 ( (II степень загрязнения по ГОСТ 9920) | ИОСК-4/10-IV-4 УХЛ1 ( (IV степень загрязнения по ГОСТ 9920) |
| --- | --- |

8 Тип привода:

| С блок-замками ( | Без блок-замков ( |
| --- | --- |
| Секрет замка для главного ножа _____ Секрет замка для ножа заземления _____ |  |

9 Наличие соединительных тяг от разъединителя к приводу:

| Да ( | Нет (поставляются наконечники для тяг) ( |
| --- | --- |
| Защитное покрытие тяг |  |
| «Горячий цинк» ( | Лакокрасочное ( |  |

10 Комплект крепления разъединителя и привода на опору:

| Да ( | Нет ( |
| --- | --- |
| Комплект (полный): (кронштейн для крепления разъединителя и кронштейн для крепления привода, кронштейны для крепления штыревых изоляторов, штыревые изоляторы, гибкая ошиновка, аппаратные зажимы) ( | Комплект (минимум): (кронштейн для крепления разъединителя и кронштейн для крепления привода) ( |  |
| Защитное покрытие узлов крепления |  |
| «Горячий цинк» ( | Лакокрасочное ( | «Горячий цинк» ( | Лакокрасочное ( |  |

11 Доставка (нужное отметить):  самовывоз ⁪   доставка по ж/дороге⁪

доставка автотранспортом ⁪

12 Количество разъединителей: _______________шт.

Дополнительные требования к разъединителям

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата_______________                                                      Подпись________________