## Лист1
№ | Параметры |  |  | Значение параметра |  | Иные требования
п/п |  |  |  | (подчеркнуть или проставить значение)
1 | Освещение |  | Рабочее | Нет | Нет |  | RAL7032 – пепельно-серый
|  |  | Аварийное | Нет |  |  | RAL9003 – белый
|  |  | Ремонтное | Нет |  |  | RAL5005 – ярко-синий
|  |  | Уличное освещение входов | Нет |  |  | RAL7036 – серая платина
RAL5021 – мурена
2 | Вентиляция |  |  | Нет |  |  | RAL7004 – серый
3 | Кондиционирование |  |  | Нет |  |  | RAL7035 – светло-серый
4 | Обогрев |  |  | Нет |  |  | RAL1015 – слоновая кость
5 | Система охранно-пожарной сигнализации |  |  | Нет |  |  | RAL3003 – рубин
RAL5015 – василек
6 | Высота фундамента, м (см. пункт 1 примечания) |  |  | - |  |  | RAL6005 – зеленый мох
RAL6026 – зеленый опал
7 | Лестницы |  |  | Нет |  |  | RAL6029 – зеленая мята
8 | Выкат трансформатора |  |  | Нет |  |  | RAL8017 – шоколад
9 | Маслоприемник |  |  | Нет |  |  | RAL9002 – дымка
10 | Меры безопасности в трансформаторном отсеке |  |  | Нет |  |  | RAL3005 – вишня
RAL1004 – золотисто-желтый
11 | Система водослива |  |  | Нет |  |  | RAL3020 – трафик красный
12 | Стойка воздушного ввода |  |  | Нет
13 | Температурный режим
| - внутри здания |  |  | +5 ° С |  | +18°С в ручн.режиме
- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
| -район по снеговой нагрузке |  |  | IV
14 | Сейсмичность баллов |  |  | менее 6
15 | Цветовое решение модуля
| Крыша и фронтон |  |  |  | RAL7035 – светло-серый
| Стойки |  |  |  | RAL7035 – светло-серый
| Рамы основания и потолка |  |  |  | RAL7035 – светло-серый
| Рамы дверей и ворот (см. пункт 2 примечания) |  |  |  | RAL7035 – светло-серый
| Стены (панели) | Наружная сторона |  |  | RAL9003 – белый
|  | Внутренняя сторона |  |  | RAL9003 – белый
| Потолок (панели) |  |  |  | RAL9003 – белый
| Лестница (площадка) |  |  |  | RAL7035 – светло – серый
| Перила |  |  |  | RAL7035 – светло – серый
| Ограждение цоколя |  |  |  | RAL7035 – светло-серый
16 | Дополнительные требования
Опросный лист для заказа модуля электротехнических блоков для КТП-СЭЩ-Г(6)10 кВ
«Согласовано»
Потребитель____________________________ Заказ №______________________
Должность_____________________________ Дата изготовления_______________
Ф.И.О._________________________________ М.П.
Подпись: _____________ Дата: ____________
Примечания
1 Если лестницы или площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента
указывать не требуется.
2 Цвет панелей, установленных в створках дверей и ворот, соответствует цвету стеновых панелей.