## Лист1
Общие параметры заказа |  |  |  | Параметры шкафов СЭЩ-70 |  |  |  |  | План расположения шкафов СЭЩ-70 в ЗРУ
Наименование объекта
№ | Параметр |  | Значение параметра* | № | Параметр |  |  | Значение параметра*
1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | 13 | Порядковый номер шкафа по плану
|  | 10 |  | 14 | Надпись на шкафу (назначение шкафа)
|  | 20 |  | 15 | Номер схемы главных цепей (по ТИ)
2 | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 |  | 16 | Схема главных соединений
1600
2000
2500
3150
4000
3 | Ток термической стойкости, кА | 20
|  | 25 |  | 17 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А
|  | 31.5 |  | 18 | Ток термической стойкости шкафа, кА | 20
|  | 40 |  |  |  | 25
|  | 50 |  |  |  | 31.5
4 | Напряжение питания привода выключателя, В | =220 |  |  |  | 40
|  | ~ 220 |  |  |  | 50
5 | Оперативное напряжение, В | =220 |  | 19 | Наличие кожуха выхлопа (коридор обслуживания сзади)
|  | ~ 220 |  | 20 | Наличие перефазировки в шкафу
6 | Вид поставки | Отдельными шкафами |  | 21 | Тип предохранителя
|  | Блоками |  | 22 | Ток плавкой вставки предохранителя
|  | В модульном здании |  | 23 | Тип выключателя | ВВУ-СЭЩ-П
7 | Климатическое исполнение | У3 |  |  |  | ВВУ-СЭЩ-Э
|  | Т3 |  |  |  | ВВМ-СЭЩ
8 | Дуговая защита | Дуга-МТ |  |  |  | Evolis
|  | Овод-М |  |  |  | LF
|  | Орион-ДЗ |  |  |  | VD
|  | Фототеристоры |  |  |  | Sion
|  | БССДЗ |  |  |  | BB/TEL
9 | Твердая изоляция главных цепей | Да |  |  |  | Другой
|  | Нет |  | 24 | Параметры выключателя | Номинальное напряжение, кВ | 6
10 | Тип устройства РЗА | БМРЗ |  |  |  |  | 10
|  | Sepam |  |  |  |  | 20
|  | Micom |  |  |  | Номинальный ток отключения, кА | 20
|  | Siprotec |  |  |  |  | 25
|  | SPAC |  |  |  |  | 31.5
|  | БЭ2502 |  |  |  |  | 40
|  | Сириус |  |  |  |  | 50
|  | ТОР |  |  |  | Номинальный ток, А | 630
|  | ТЭМП |  |  |  |  | 1000
|  | Орион |  |  |  |  | 1600
|  | УЗА |  |  |  |  | 2000
11 | Материал сборных шин | По умолчанию*** |  |  |  |  | 2500
|  | Медь |  |  |  |  | 3150
12 | Материал ошиновки шкафов** | По умолчанию*** |  |  |  |  | 4000
|  | Медь |  | 25 | Блок управления ВВМ-СЭЩ | БУ ВВ-СЭЩ-А1
* При выборе значения параметра необходимо поставить знак "Х" или необходимое значение при отсутствии нужного варианта. ** Данный параметр не относится к шкафам на небольшие токи с ошиновкой стальными шинами. ***По умолчанию может применятся алюминиевая ошиновка. | [5 empty] | БУ ВВ-СЭЩ-А2
[5 empty] | Блок управления BB/TEL | БУ/TEL-100/220-12-01А
БУ/TEL-100/220-12-02А
БУ/TEL-100/220-12-03А
|  |  |  | 26 | Наличие ТТ в фазах |  | А
Дополнительные требования | [6 empty] | В
С
|  |  |  | 27 | Тип ТТ |  | ТОЛ-СЭЩ
ТШЛ-СЭЩ
|  |  |  | 28 | Характеристики ТТ | Коэффициент трансформации
[6 empty] | Отдельная обмотка ТТ для счетчика электроэнергии по схеме "звезда" ("неполная звезда"), класс точности | Нет
0.2S
0,2
0.5S
0.5
[6 empty] | Номинальная нагрузка, ВА | 5
10
15
20
30
[6 empty] | Отдельная обмотка ТТ для амперметра и/или измерительного преобразователя по схеме "звезда"("неполная звезда"), класс точности | Нет
Совместно со счетчиком
0.2S
0,2
0.5S
0.5
[6 empty] | Номинальная нагрузка, ВА | 5
10
15
20
30
[6 empty] | Обмотка ТТ для устройств РЗА по схеме "звезда"("неполная звезда"), класс точности | Нет
5Р
10Р
[6 empty] | Номинальная нагрузка, ВА | 5
10
15
20
30
[6 empty] | Обмотка ТТ для цепей питания устройств по схеме "неполный треугольник", класс точности | Нет
5Р
10Р
[6 empty] | Номинальная нагрузка, ВА | 5
10
15
20
30
|  |  |  | 29 | Тип ТН |  | НАЛИ-СЭЩ-
ЗНОЛ-СЭЩ-
НОЛ-СЭЩ-
3хЗНОЛ-СЭЩ-
3хGSES12D
3xGSES24D
|  |  |  | 30 | Характеристики ТН | Класс точности
Номинальная нагрузка, ВА
Коэффициент трансформации
|  |  |  | 31 | Тип трансформатора собственных нужд |  | ТЛС-СЭЩ-
Другой
|  |  |  | 32 | Характеристики ТСН | Номинальная мощность, кВА
|  |  |  | 33 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  | ТЗЛК-СЭЩ-
CSH
Другой
|  |  |  | 34 | Количество ТТНП
|  |  |  | 35 | Высоковольтный кабель |  | Тип
Количество
|  |  |  | 36 | Тип ОПН |  | ОПН-П
ОПНп
ОПН-PT/TEL
ОПН-П/ЗЭУ
Другой
|  |  |  | 37 | Блок-замок электромагнитной блокировки |  | Блок-замок на ВЭ
Блок-замок на ЗР
|  |  |  | 38 | Тип устройства РЗА
|  |  |  | 39 | Тип счетчика электроэнергии
|  |  |  | 40 | Наличие испытательной клеммной коробки
|  |  |  | 41 | Устройства индикации |  | Амперметр
Вольтметр
|  |  |  | 42 | Тип измерительного преобразователя
|  |  |  | 43 | Номер схемы РЗА